北京市市级集中式生活饮用水水质状况
（2026年第一季度）
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》，提高公众对生活饮用水水质信息的知情权，本市从2016年起，每季度公布北京市市级集中式生活饮用水（饮用水水源、自来水厂出厂水和城市末梢水）水质状况。
一、监测情况
（一）监测点位
1.饮用水水源
2026年1季度，全市共监测5个市级集中式生活饮用水水源，其中，地表水水源2个（密云水库、南水北调）、地下水水源3个（海淀花园村地区、朝阳花家地地区、密怀顺地区）。
2.自来水厂出厂水
2026年1季度，共监测19座城市自来水厂出厂水水质。
3.城市末梢水
2026年1季度，市级集中式生活饮用水设置141个城市末梢水监测点。
（二）监测项目
1.饮用水水源
地表水水源每月进行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项指标的检测，每年进行一次全部109项指标的检测。
地下水水源每月进行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中39项常规指标的检测,每年进行一次全部93项指标的检测。
2.自来水厂出厂水
监测项目按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求，每月对各自来水厂出厂水进行43项常规指标的检测，每半年对地表水厂出厂水进行全部97项指标的检测，每年对地下水厂出厂水进行全部97项指标的检测，确保出厂水水质安全。

3.城市末梢水
监测项目按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求，对城市末梢水监测水样进行常规指标检测。
（三）评价标准及方法
1.饮用水水源
地表水水源根据《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准或对应的标准限值，采用单因子评价法进行评价。每项指标均符合相应标准要求时，认为水质合格。
地下水水源根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，采用单因子评价法进行评价。每项指标均符合相应标准要求时，认为水质合格。
2.自来水厂出厂水
自来水厂出厂水根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），采用单因子评价法进行评价。每项指标均符合相应标准要求时，认为水厂出水水质合格。
3.城市末梢水
城市末梢水根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）对监测水样进行评价，对不合格指标根据对人体健康危害程度给予健康提示。
二、评价结果
（一）饮用水水源水质
2026年1季度，2个地表水水源、3个地下水水源，水质全部达标，达标率为100.0%。
（二）自来水厂出厂水水质
2026年1季度，19座自来水厂出厂水，水质全部合格，达标率为100.0%。
（三）末梢水水质
2026年1季度，141个市级集中式生活饮用水城市末梢水水质监测点，检测水样423件，其中丰台区的2件末梢水经1次复测后达标，复测达标指标为微生物指标，最终水质达标率为100%。

评价结果详见表1-表3。
附表

表1  2026年1季度北京市市级集中式生活饮用水水源水质状况
	序号
	水源名称
（监测点位）
	水源类型
	达标情况
	超标指标及超标倍数

	1
	密云水库
	地表水
	达标
	-

	2
	南水北调
	地表水
	达标
	-

	3
	海淀花园村地区
	地下水
	达标
	-

	4
	朝阳花家地地区
	地下水
	达标
	-

	5
	密怀顺地区
	地下水
	达标
	-


表2  2026年1季度北京市城市自来水厂出厂水水质状况
	序号
	水厂名称 

（监测点位）
	达标情况
	不合格指标检测数值及

国标限值

	1
	第一水厂
	达标
	-

	2
	第二水厂
	达标
	-

	3
	第三水厂
	达标
	-

	4
	第四水厂
	达标
	-

	5
	第五水厂
	达标
	-

	6
	第七水厂
	达标
	-

	7
	第八水厂
	达标
	-

	8
	第九水厂
	达标
	-

	9
	第十水厂
	达标
	-

	10
	郭公庄水厂
	达标
	-

	11
	田村山水厂
	达标
	-

	12
	309水厂
	达标
	-

	13
	孙河水厂
	达标
	-

	14
	丰台水厂
	达标
	-

	15
	长辛店水厂
	达标
	-

	16
	亦庄水厂
	达标
	-

	17
	杨庄水厂
	达标
	-

	18
	石景山水厂
	达标
	-

	19
	丰台河西第三水厂
	达标
	-


表3 2026年1季度北京市市级集中式生活饮用水城市末梢水质状况
	序号
	城区
	监测点
（个）
	监测数
（件）
	合格件数
（件）
	合格率
（%）

	1
	东城
	18
	54
	54
	100

	2
	西城
	23
	69
	69
	100

	3
	朝阳
	28
	84
	84
	100

	4
	海淀
	36
	108
	108
	100

	5
	丰台
	25
	75
	75
	100

	6
	石景山
	11
	33
	33
	100

	合计
	—
	141
	423
	423
	100


－ 2 －
－ 3 －　

