## Sheet1
排水许可现场核查记录表
排水户名称（编号）
排水户地址
日均用水量
平面图
污水来源
建筑物名称
核查情况
勘查情况 | □勘查预处理设施 □勘查雨污混错接情况 □未现场勘查 □能够填写排水许可证副本相关信息
排水设施情况 | 化粪池 （□合格 □不合格 ） 隔油池（□合格 □不合格 ） 隔油沉淀池 （□合格 □不合格 ） 其他（□合格 □不合格 ） 医疗污水预处理设施（□氯消毒 □臭氧消毒 □紫外线消毒）（□合格 □不合格 ） 自建污水处理设施（□合格 □不合格 ） 沉砂池、计量设施（□合格 □不合格 ）
预处理设施不合格原因 | 化粪池： □未建□无法检查□下游检查井有固体粪便、垃圾排出□其他原因： 隔油池： □未建□无法检查□出水观察井内有大量浮油块□下游检查井有固体油块、杂物排出 □其他原因： 隔油沉淀池： □未建□无法检查□出水井内有石油漂浮 □下游检查井有含油含泥沙污水排出□其他原因： 沉砂池： □未建 □无法检查 □下游检查井有含泥沙污水排出□设施规模不符合规范□其他原因： 计量装置： □未建 □无法检查 □设施未正常运行 □设施未按时验收□其他原因： 医疗污水处理设施： □未建 □无法检查□设施未正常运行□未将医疗区污水全收集、处理□传染医院的污水和粪便未单独收集□其他原因： 自建污水处理设施： □未建 □无法检查□设施未正常运行□被占压□自建污水处理设施处理后的废弃物处置不符合规范□未定期养护□其他原因：
污水检查井 | 专用污水检查井数量（）座，□合格 □不合格，□水质取样点；接入污水检查井数量（）座，□合格 □不合格， □水质取样点； 专用污水检查井不合格原因：□未建□无法检查□被占压□未定期养护□污水接入雨水管线 □其他影响公共设施安全原因： 接入污水检查井不合格原因：□未建□无法检查□被占压□未定期养护□污水接入雨水管线 □其他影响公共设施安全原因：
雨水检查井 | 专用雨水检查井数量（）座，□合格 □不合格；接入雨水检查井数量（）座，□合格 □不合格， 专用雨水检查井不合格原因□未建□无法检查□被占压□未定期养护□污水接入雨水管线 □其他影响公共设施安全原因： 接入雨水检查井不合格原因□未建□无法检查□被占压□未定期养护□污水接入雨水管线 □其他影响公共设施安全原因：
接入污水检查井 | 污水排放口1 | 接入污水管线名称 （或所在道路名称） | 污水最终去向 （污水厂名）
| 污水排放口2 | 接入污水管线名称 （或所在道路名称） | 污水最终去向 （污水厂名）
| 污水排放口3 | 接入污水管线名称 （或所在道路名称） | 污水最终去向 （污水厂名）
接入雨水检查井 | 雨水排放口1 | 接入雨水管线名称 （或所在道路名称） | 雨水最终去向
| 雨水排放口2 | 接入雨水管线名称 （或所在道路名称） | 雨水最终去向
| 雨水排放口3 | 接入雨水管线名称 （或所在道路名称） | 雨水最终去向
最终排入受纳自然水体名称
内部管线情况 | □雨污分流 □混错接
核查结论 | □合格 □不合格
不合格原因 | □申请表 □排水设施
现场核查人员（签字）： 排水户（签字）： 联系电话： 联系电话： 日期： 年 月 日